## Berechnung
Stand: | 2011-09-06 |  |  | gelbe Felder: In diesen Feldern dürfen keine Einträge vorgenommen werden.
graue Felder: In diesen Feldern müssen Eintragungen vorgenommen werden.
Berechnung entsprechend Ambrosi et al., Rad. Prot. Dosim. 139, 483 (2010)
Parameter des Strahlenfeldes:
T_pulse: | Pulsbreite (Zeit) des kürzesten Pulses im Feld, typischerweise im ms Bereich |  |  |  | ms | 0 | Sekunden
T_off: | Zeitdauer zwischen zwei Pulsen in s | [5 empty] | Sekunden
f_repeat: | Minimale Puls-Wiederholungsrate in Hz | [5 empty] | Hz
(bei Einzelpulsen f_repeat = 0)
1/f_repeat |  | 1e+99
Parameter des Dosimeters:
T_dead: | Totzeit des Detektors (typischerweise im µs-Bereich) |  |  |  | µs | 0 | s
T_cycle: | Zeit, die zur Bestimmung der Dosis erforderlich ist. | [5 empty] | s
N: | Dosis pro Puls, der gezählt wird, typischerweise in nSv |  |  |  | nSv | 0 | Sv
Hilfsberechnungen:
T_cycle*f_repeat*T_pulse |  |  | 0
T_cycle*f_repeat |  |  | 0
Fall 1: | T_pulse/T_dead*N/5/T_cycle
Fall 3: | f_repeat*T_pulse*N/T_dead/5
Fall 5: | f_repeat*N/5 |  | 0
Einzustellende Alarmschwelle: |  |  | Sv/s
Sv/h
mSv/h
µSv/h

## Beisöiel_1_OrigFirmw.11
Stand: | 2011-09-06 |  |  |  | gelbe Felder: In diesen Feldern dürfen keine Einträge vorgenommen werden.
graue Felder: In diesen Feldern müssen Eintragungen vorgenommen werden.
Berechnung entsprechend Ambrosi et al., Rad. Prot. Dosim. 139, 483 (2010)
Parameter des Strahlenfeldes:
T_pulse: | Pulsbreite (Zeit) des kürzesten Pulses im Feld, typischerweise im ms Bereich |  |  |  | 2 | ms | 0.002 | Sekunden
T_off: | Zeitdauer zwischen zwei Pulsen in s | [5 empty] | 1e+99 | Sekunden
f_repeat: | Minimale Puls-Wiederholungsrate in Hz | [5 empty] | 0 | Hz
(bei Einzelpulsen f_repeat = 0)
1/f_repeat |  | 1e+99
Parameter des Dosimeters:
T_dead: | Totzeit des Detektors (typischerweise im µs-Bereich) |  |  |  | 5 | µs | 5e-06 | s
T_cycle: | Zeit, die zur Bestimmung der Dosis erforderlich ist. | [5 empty] | 30 | s
N: | Dosis pro Puls, der gezählt wird, typischerweise in nSv |  |  |  | 5 | nSv | 5e-09 | Sv
Hilfsberechnungen:
T_cycle*f_repeat*T_pulse |  |  |  | 0
T_cycle*f_repeat |  |  |  | 0
Fall 1: | T_pulse/T_dead*N/5/T_cycle |  |  | 1.3333e-08
Fall 3: | f_repeat*T_pulse*N/T_dead/5 |  |  | 0
Fall 5: | f_repeat*N/5 |  |  | 0
Einzustellende Alarmschwelle: |  |  | 1.3333e-08 | Sv/s
|  |  | 4.8e-05 | Sv/h
|  |  | 0.048 | mSv/h
|  |  | 48 | µSv/h

## Beispiel_2_mod.Firmw.
Stand: | 2011-09-06 |  |  |  | gelbe Felder: In diesen Feldern dürfen keine Einträge vorgenommen werden.
graue Felder: In diesen Feldern müssen Eintragungen vorgenommen werden.
Berechnung entsprechend Ambrosi et al., Rad. Prot. Dosim. 139, 483 (2010)
Parameter des Strahlenfeldes:
T_pulse: | Pulsbreite (Zeit) des kürzesten Pulses im Feld, typischerweise im ms Bereich |  |  |  | 2 | ms | 0.002 | Sekunden
T_off: | Zeitdauer zwischen zwei Pulsen in s | [5 empty] | 1e+99 | Sekunden
f_repeat: | Minimale Puls-Wiederholungsrate in Hz | [5 empty] | 0 | Hz
(bei Einzelpulsen f_repeat = 0)
1/f_repeat |  | 1e+99
Parameter des Dosimeters:
T_dead: | Totzeit des Detektors (typischerweise im µs-Bereich) |  |  |  | 5 | µs | 5e-06 | s
T_cycle: | Zeit, die zur Bestimmung der Dosis erforderlich ist. | [5 empty] | 1 | s
N: | Dosis pro Puls, der gezählt wird, typischerweise in nSv |  |  |  | 5 | nSv | 5e-09 | Sv
Hilfsberechnungen:
T_cycle*f_repeat*T_pulse |  |  |  | 0
T_cycle*f_repeat |  |  |  | 0
Fall 1: | T_pulse/T_dead*N/5/T_cycle |  |  | 4e-07
Fall 3: | f_repeat*T_pulse*N/T_dead/5 |  |  | 0
Fall 5: | f_repeat*N/5 |  |  | 0
Einzustellende Alarmschwelle: |  |  | 4e-07 | Sv/s
|  |  | 0.00144 | Sv/h
|  |  | 1.44 | mSv/h
|  |  | 1440 | µSv/h

## Beispiel_3_gepulste_Strahlung
Stand: | 2011-09-06 |  |  |  | gelbe Felder: In diesen Feldern dürfen keine Einträge vorgenommen werden.
graue Felder: In diesen Feldern müssen Eintragungen vorgenommen werden.
Berechnung entsprechend Ambrosi et al., Rad. Prot. Dosim. 139, 483 (2010)
Parameter des Strahlenfeldes:
T_pulse: | Pulsbreite (Zeit) des kürzesten Pulses im Feld, typischerweise im ms Bereich |  |  |  | 20 | ms | 0.02 | Sekunden
T_off: | Zeitdauer zwischen zwei Pulsen in s | [5 empty] | 0.3 | Sekunden
f_repeat: | Minimale Puls-Wiederholungsrate in Hz | [5 empty] | 3.125 | Hz
(bei Einzelpulsen f_repeat = 0)
1/f_repeat |  | 0.32
Parameter des Dosimeters:
T_dead: | Totzeit des Detektors (typischerweise im µs-Bereich) |  |  |  | 5 | µs | 5e-06 | s
T_cycle: | Zeit, die zur Bestimmung der Dosis erforderlich ist. | [5 empty] | 30 | s
N: | Dosis pro Puls, der gezählt wird, typischerweise in nSv |  |  |  | 5 | nSv | 5e-09 | Sv
Hilfsberechnungen:
T_cycle*f_repeat*T_pulse |  |  |  | 1.875
T_cycle*f_repeat |  |  |  | 93.75
Fall 1: | T_pulse/T_dead*N/5/T_cycle |  |  | 1.3333e-07
Fall 3: | f_repeat*T_pulse*N/T_dead/5 |  |  | 1.25e-05
Fall 5: | f_repeat*N/5 |  |  | 3.125e-09
Einzustellende Alarmschwelle: |  |  | 1.25e-05 | Sv/s
|  |  | 0.045 | Sv/h
|  |  | 45 | mSv/h
|  |  | 45000 | µSv/h